- 消防管网改造项目

- 招

- 标

- 文

- 件

招 标 人：重庆市棉麻集团有限公司

2019年5月

# 第一章   投标邀请书

重庆市棉麻集团有限公司对全资子公司阿克苏渝棉农业有限公司消防管网改造项目进行邀请招标。

一、招标项目内容

消防管网改造项目。

二、投标人资格要求

1、在新疆工商注册的企业或个体户，经营范围包括消防器材销售及维修、消防设备维护，检测及安装等。

2、具备多年生产性企业特别是棉花加工厂消防管网安装、改造经验。

三、投标、开标有关说明

1、发标时间：2019年5月29日。

2、答疑时间：2019年5月30日17:30分前。

3、投标文件截止时间：2019年 6 月 4 日  24:00  时整（北京时间），请于此时间前将标书封存并递交至： 重庆市渝中区大同巷19号B幢名义层第二层部分。

4、开标地点：重庆市渝中区大同巷19号B幢名义层第二层部分  。

5、开标时间：2019年 6 月 6 日。

6、公示期：2天

7、发放中标通知书时间：公示期满后5个工作日内。

四、投标有关规定

未按要求时间送达投标文件、未按要求编制投标文件或者未按《招标文件》规定提交有效足额投标保证金的，我司恕不接受。投标资料必须真实，一旦发现造假，取消资格并进行通报。

五、联系方式

招标人：重庆市棉麻集团有限公司

联系人：  唐琴

联系电话：  023-63650356   18883911156

传真：  023-63650307

地址： 重庆市渝中区大同巷19号B幢名义层第二层部分

邮政编码：  400010

# 第二章  投标人须知

一、说明

（一）项目概况

项目名称：消防管网改造项目

实施地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市阿瓦提县阿依巴格乡

项目介绍：原厂内消防管老化破损，水塔损坏，消防水池漏水严重，消防供水系统不能满足轧花厂消防灭火要求。现新建消防压力泵室，分别在籽棉、棉籽及皮棉货场设置消火井，总共20套，消防管网预计1600米。

- 项目工程明细及要求

| 序号 | 单位工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外管网PE12.5kg | m | 1600 | 含3C认证证书检验报告 |
| 2 | 管沟开挖及回填 | m | 1600 | 连砂石回填50CM |
| 3 | 配件PE12.5kg | 个 | 75 | 含3C认证证书检验报告 |
| 4 | 室外栓及井φ70承重80T | 个 | 20 |  |
| 5 | 泵房供电线缆 | m | 140 | 含3C认证证书检验报告 |
| 6 | 泵房基建 | 项 | 1 | C20砼及钢筋4m*4m*3.5m |
| 7 | 泵房设备及安装45kw2台、7.5kw2台、1.5kw2台 | 项 | 1 | 含3C认证证书检验报告 |
| 8 | 泵房控制柜 | 套 | 1 | 含3C认证证书检验报告 |
| 9 | 管沟浇筑混凝土 | 项 | 1 | C20砼 |
| 10 | 其他项目等等 |  |  |  |
| 11 | 项目要求 | 保证在极端情况下，最多同时打开6个消防栓，达到轧花厂的消防要求，并通过消防验收。 |  |  |
| 说明：1、外管网、管沟开挖及回填工程量以实际竣工验收工程量为准，但不允许超过工程量的3%。2、配件、消防栓、井及线缆按竣工验收数量为准，不得超过报价表所列工程量。 |  |  |  |  |

（三）费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

（四）保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（五）语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

（六）计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

（七）踏勘现场

投标人自行组织踏勘现场，发生的费用自理，除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

（八）分包

本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

本招标文件包括：

1、投标邀请书；

2、投标人须知；

3、商务要求；

4、投标文件格式；

5、其他资料。

（二）招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在规定时间前以传真形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在规定的投标截止时间3天前以传真形式发给疑问投标人。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

（三）招标文件的修改

在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

三、投标文件

（一）投标文件应包括下列内容：

投标文件应包括下列内容：

1、投标函；

2、法定代表人身份证明及身份证复印件；

3、法定代表人授权委托书及被授权人的身份证复印件；

4、企业简介；

5、公司近年业绩表 ；

6、项目生产人员配置表；

7、企业营业执照复印件；

8、其他资质证明复印件。

（二）投标有效期

投标有效期30天，在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

（三）投标保证金：

投标保证金为投标的有效约束条件。投标保证金的有效期限在投标有效期过后30天内继续有效。投标人应向招标人交纳（10000元）的投标保证金，以转帐方式支付。投标保证金币种应与投标报价币种相同。未按《招标文件》规定提交投标保证金的投标或投标保证金不足的将被视为无效投标。投标保证金缴纳账户：

单位名称：阿克苏渝棉农业有限公司

单位地址：阿克苏市阿瓦提县阿依巴格乡

税号：91652928MA77T3CJ4W

开户行：中国农业发展银行阿瓦提县支行

帐号：20365292800100000269551

招标人应当在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在合同签订后，中标人的投标保证金转为合同履约保证金。

发生下列情况之一的投标保证金不予退还：

A、投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回其投标；

B、投标人在投标截止时间后，对投标文件作实质性修改；

C、投标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标时规定的技术条件、商务条件和价格等签订合同；

D、有串标等违法违规行为；

E、采用虚假手段骗取中标的。

（四）投标文件份数

投标文件份数：正本壹份，副本壹份，电子文档壹份。

副本可为正本的复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

四、投标

投标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

五、评标

1、评标委员会：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员3人，由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会根据投标文件的技术指标、经济指标进行综合评比。

2、评标方法：综合评分法

在投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素对各投标文件进行综合评审，以投标人总得分高低确定中标候选方。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、应急保证及服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

六、中标

招标人以电话联系的方式通知中标人，同时将中标结果通知未中标的投标人，未中标人的标书不退回。中标人在收到中标通知指令后尽快签定合同并做好施工的前期准备。

# 第三章  商务要求

## 一、实施时间、地点及验收方式

1、实施时间：从即日起至2019年 8 月15日止。

2、实施地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市阿瓦提县阿依巴格乡 。

3、验收：按照国家及行业相关标准进行验收，如验收达不到规定要求，对招标人造成一定的影响，中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、质量保证、售后服务及技术支持

1、质量保证：泵房控制柜、水泵、消防管、消防井、井盖质保一年，留存一定金额的质量保证金。

- 2、售后服务：设备出现问题，24小时内安排专业服务工程师现场解决，终生免费服务。

- 3、技术支持：提供全程技术支持服务，制定消防平面图、泵房设备安装图纸、设备基础图纸。

三、履约保证金

对中标的投标人，在签订合同后，投标保证金转为合同履约保证金。

- 付款方式：分批分次支付。

五、其他

1、以上条款和服务承诺投标人必须在投标文件上明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

# 第四章  投标文件格式

一、投标函

________________（招标人）：

我方收到____________________________（项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该招标项目的报价。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标文件所要求的设计及技术服务，总报价为人民币大写：_____________________，人民币小写RMB：________________（详见附件）。

2、我方现提交的投标文件为：投标文件正本壹份，副本壹份，电子文档壹份。

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、如果我方投标文件被接受，我方将履行竞争文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

附件：1、《投标报价明细表》

2、《工艺流程图》

投标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年   月   日

二、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在               （投标人名称）任         （职务名称）职务，是___________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人全称）

年   月   日

（公章）

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（招标人）

______________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。_________（投标人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名、身份证代码、联系电话）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我单位对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                        法定代表人签名：

职  务：                              职  务：

投标人公章：

附：被授权人身份证复印件

四、企业简介

- 公司近年业绩表

- 项目生产人员配置表

- 企业营业执照复印件

八、投标人其他资质证明复印件